## 循环冷却水系统调查表
巴沃夫循环冷却水系统调查表
如您需巴沃夫公司提供循环冷却水系统化学品应用技术方案：请填妥以下内容后电子邮件发至bwf@bawofu.cn，收到您的文件后会与您联系。
1、用户基本资料
单位名称： |  |  | 地址邮编：
电话： |  |  | 传真： |  |  | E-mail：
联系人： |  |  | 部门： |  |  | 职位：
2、系统工况参数
系统名称
循环水量 (m³/h) |  |  |  | 最大补水能力(m³/h)
保有水量 (m³) |  |  |  | 最大排水能力(m³/h)
补充水量(m³/h) |  |  |  | 冷却水进水温度（℃）
排污水量(m³/h) |  |  |  | 冷却水出水温度（℃）
蒸发量(m³/h) |  |  |  | 换热器表面最高温度（℃）
其他损失水量(m³/h) |  |  |  | 设备材质（包括管道）
旁滤水量(m³/h) |  |  |  | 设备运行年限
换热器类型 | □列管式；□板式；□螺旋板式换热器；□夹套；□喷淋式换热器；□其他
凉水塔类型 | □机械通风式；□双曲线自然通风式
系统类型 | □敞开式；□密闭式
3、加药设备状况
缓蚀阻垢剂投加设备 |  |  |  | 加酸设备
铜缓蚀剂投加设备 |  |  |  | 杀菌剂投加设备
4、水质状况
补水水源：□地下水；□地表水；□自来水；□中水；□软化水；□其他
5、水处理现状（已运行系统填写）
5.1水处理化学品使用状况
产品类型 | 药剂型号 | 投加浓度 | 投加位置 | 投加频率 | 投加方式 |  | 月使用量 | 年使用量
缓蚀阻垢剂
阻垢剂
缓蚀剂
氧化性杀菌剂
非氧化性杀菌剂
黏泥剥离剂
其他
5.2处理效果
结垢状况 |  |  |  | 微生物滋生状况
腐蚀状况（mm/a） |  | 碳钢腐蚀率 |  | 不锈钢腐蚀率 |  |  | 铜腐蚀率
换热效率
6、技术、服务要求及其他需说明的问题：
广东巴沃夫环保科技有限公司 中国 广东 中山 火炬开发区 德能西路12号 邮编：528437
电话：+86-760-85552066 传真：+86-760-85552088 www.bawofu.cn

## 反渗透系统调查表
巴沃夫反渗透系统调查报备表
如您需巴沃夫公司提供反渗透系统化学品应用技术方案：请填妥以下内容后电子邮件发至bwf@bawofu.cn，收到您的文件后会与您联系。
1、用户基本资料：
单位名称: |  |  |  | 地址邮编：
电话： |  |  |  | 传真： |  |  | Email：
联系人: |  |  |  | 部门： |  |  | 职务：
2、系统概况：
系统工艺流程：
设备用途: |  | □电子用水 □医药用水 □锅炉给水 □饮用水 □其它
设备生产供应商：
设备规模数量： |  |  |  |  | 设备运行时间：
RO设备级数： |  | □单级 □双级 |  |  | RO设备段数：
UF设计流量： |  |  | UF设计回收率： |  | RO设计回收率： |  | RO设计脱盐率： |  | RO设计流量：
系统运行方式： |  | □24h连续 □24h断续 □其它
3、膜组件情况：
UF膜制造商 |  |  | 膜类型 □PS □PVDF |  |  | 膜型号 |  | 膜数量 根
RO膜制造商 |  |  | 膜类型 □CA □TFC |  |  | 膜型号 |  | 膜数量 根
4、水质情况：
原水类型 □自来水 □井水 □地表水 □中水 □其它 | [6 empty] | 水质分析数据: □已提供 □已取样
5、原水预处理系统情况
加药种类 （老系统填写)
杀菌剂： □ |  | 杀菌剂品名： 型号： 使用剂量： ppm |  |  |  |  | 使用方式及加药点：
絮凝剂： □ |  | 杀菌剂品名： 型号： 使用剂量： ppm |  |  |  |  | 使用方式及加药点：
还原剂： □ |  | 杀菌剂品名： 型号： 使用剂量： ppm |  |  |  |  | 使用方式及加药点：
阻垢剂： □ |  | 杀菌剂品名： 型号： 使用剂量： ppm |  |  |  |  | 使用方式及加药点：
加 酸： □ |  | 品名： 使用剂量： ppm |  |  |  |  | 使用方式及加药点：
保安过滤器滤芯更换时间 |  |  |  | 预处理出水SDI |  | 预处理出水浊度 |  | 预处理出水COD
6、设备运行状况（老系统填写)
UF系统 |  |  |  | RO系统
项 目 | 初期数据 |  | 目前数据 | 项 目 | 初期数据 | 目前数据 | 项 目 | 初期数据 | 目前数据
进水压力 |  |  |  | 一段压力 |  |  | 进水电导
浓水压力 |  |  |  | 二段压力 |  |  | 产水电导
产水压力 |  |  |  | 浓水压力 |  |  | 产水流量
产水流量 |  |  |  | 产水压力 |  |  | 浓水流量
出水浊度 |  |  |  | 水质温度 |  |  | 进水pH值
UF系统清洗周期 |  |  |  | RO系统清洗周期
7、服务要求及其他需说明的问题
广东巴沃夫环保科技有限公司 中国 广东 中山 火炬开发区 德能西路12号 邮编：528437
电话：+86-760-85552066 传真：+86-760-85552088 www.bawofu.cn

## 中央空调系统调查表
巴沃夫中央空调系统调查报备表
如您需巴沃夫公司提供中央空调系统化学品应用技术方案：请填妥以下内容后电子邮件发至bwf@bawofu.cn，收到您的文件后会与您联系。
1、用户基本资料：
单位名称: |  | 地址邮编：
电话： |  | 传真： |  | Email：
联系人: |  | 部门： |  | 职务：
2、系统概况：
主机类型 | 1 | 2 | 3 |  | 4
主机厂家
主机型号
主机数量
制冷量
冷凝器小温差℃
冷却塔类型
冷却塔厂家
数量m³/h
单台流量m³/h
总流量m³/h
保有水量m³
补充水量m³/h
排污水量m³/h
进水温度℃
出水温度℃
冷冻水保有水量m³
进水温度℃
出水温度℃
3、水质情况：
补充水类型 □自来水 □井水 □地表水 □中水 □其它 |  |  |  | 水质分析数据: □已提供 □已取样
4、水质处理情况
药剂名称 | 规格型号 | 投加方式 | 投加量 |  | 备注
阻垢缓蚀剂
非氧化型杀菌剂
氧化型杀菌剂
预膜剂
清洗剂
粘泥剥离剂
其它
5、服务要求及其他需说明的问题
广东巴沃夫环保科技有限公司 中国 广东 中山 火炬开发区 德能西路12号 邮编：528437
电话：+86-760-85552066 传真：+86-760-85552088 www.bawofu.cn